# 中国医疗器械行业协会团体标准

# T/XXX XX-XXXX

人工智能医疗标准数据

管理要求

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布                                                                       2021-XX-XX实施

# 中国医疗器械行业协会  发布

目录

前     言	3

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	术语和定义	5

3.1	医疗器械	5

3.2	数据	5

3.3	患者数据	5

3.4	数据质量	5

3.5	数据集	5

3.6	训练集	5

3.7	调优集	5

3.8	测试集	5

3.9	数据集质量	5

3.10	数据集生存周期	6

3.11	数据集偏倚	6

3.12	参考标准	6

3.13	金标准	6

3.14	离群值	6

3.15	缺失数据	6

3.16	数据清洗	6

3.17	标签	6

3.18	数据采集	6

3.19	数据脱敏	6

3.20	数据标注	6

3.21	标注任务	6

3.22	标注工具	6

3.23	标注平台	6

3.24	标注规则	6

3.25	标注流程	7

3.26	仲裁	7

3.27	仲裁方式	7

3.28	人员考核	7

3.29	图像	7

3.30	可靠性	7

3.31	完整性	7

3.32	一致性	7

3.33	再现性	7

3.34	鲁棒性/健壮性	7

3.35	泛化性	7

3.36	保密性	7

3.37	可追溯性	7

3.38	真实性	7

3.39	Kappa系数	7

3.40	授权	7

3.41	网络安全	8

3.42	隐私	8

3.43	批号	8

3.44	受试者	8

3.45	灵敏度	8

3.46	特异度	8

3.47	审核	8

3.48	内审	8

3.49	外审	8

3.50	最高管理者	8

3.51	组织	8

3.52	顾客	8

3.53	供方	8

3.54	质量	9

3.55	管理体系	9

3.56	程序	9

4.	数据库建设要求	9

4.1	机构人员	9

4.1.1	机构要求	9

4.1.2	人员要求	9

4.2	设备要求	9

5.	数据要求	9

5.1	数据采集要求	9

5.2	数据标注要求	10

5.3	数据脱敏要求	10

5.4	数据预处理要求	10

5.5	数据审核要求	10

5.6	数据安全控制要求	10

5.7	数据管理要求	11

5.8	数据准确性要求	11

5.9	数据一致性要求	11

5.10	数据确实性要求	11

5.11	数据时效性要求	11

5.12	数据可访问性要求	11

5.13	数据保密性要求	12

5.14	数据可移植性要求	12

5.15	数据可恢复性要求	12

5.16	数据代表性要求	12

前     言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T20004.1-2016《团体标准化 第1部分：良好行为指南》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国医疗器械行业协会提出。

本标准由中国医疗器械行业协会团体标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心、国家药品监督管理局信息中心、国家卫生健康委员会国际交流与合作中心、中国技术交易所有限公司、中国医疗器械行业协会、辽宁省药械审评与监测中心、上海博方医疗科技有限公司、西安交通大学、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、苏州科技城生物医学技术发展有限公司、中关村医疗器械产业技术创新联盟

本标准主要起草人： 孙磊、吴琨、吕允凤、王迎利、童心、尹海燕、高静、郭媛媛、何涛、吕毅、李非、冯庆宇、曹少平、王平、丁云、吴荣谦、秦永清

本标准于2021年X月首次发布。

人工智能医疗标准数据管理要求

# 范围

本标准规定了人工智能医疗标准数据管理要求，涉及医疗标准数据全生命周期的组织能依此要求进行医疗数据的人员、设备、文件管理、数据库建立等环节。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1－2020        标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20004.1-2016    团体标准化 第1部分：良好行为指南

GB/T 19001-2016       质量管理体系  要求

GB/T 35295：2017   信息技术 大数据 术语

GB/T 5271.34-2006   信息技术 词汇 第34部分：人工智能 神经网络

GB/T 5271.31-2006   信息技术 词汇 第31部分：人工智能 机器学习

GB/T 5271.28-2001   信息技术 词汇 第28部分：人工智能 基本概念与专家系统

GB/T 5271.1-2000     信息技术 词汇 第1部分：基本术语

GB/T 32400-2015      信息技术 云计算

GB/T 25000.12-2017 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)

GB 34960.5-2018       信息技术服务 治理 第5部分：数据治理规范

GB 18391.1-2009       信息技术 元数据注册系统（MDR） 框架

GB/T 11457-2006      软件工程术语

GB/T 34952-2017      多媒体数据语义描述要求

GB/T 35273-2017      信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 19000-2016      质量管理体系 基础和术语

WS/T 305-2009         卫生信息数据集元数据规范

YY/T 0287-2017       医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 医疗器械

医疗器械，是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用；其目的是：

（一）疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；

（二）损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；

（三）生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；

（四）生命的支持或者维持；

（五）妊娠控制；

（六）通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

## 数据

信息的可再解释的形式化表示，以适用于通信、解释或处理。

## 患者数据

包含患者信息的数据。

## 数据质量

在指定条件下使用时，数据的特性满足明确的和隐含的要求的程度。

## 数据集

数据记录汇聚的数据形式。

## 训练集

用于训练人工智能算法的数据集，类标记对算法来说已知。

## 调优集

用于调优人工智能算法的数据集，类标记对算法来说未知。

## 测试集

用于测试人工智能算法性能的数据集，类标记对算法来说未知。

## 数据集质量

在指定条件下使用时，数据集的特性满足明确的和隐含的要求的程度。

## 数据集生存周期

数据集的获取、清洗、标注、存储、整合、分析、应用、呈现、归档和销毁等各种生存形态演变的过程。

## 数据集偏倚

数据集在统计意义上偏离预期用途的程度。

## 参考标准

诊断和质量过程或基于标注过程建立的基准。

## 金标准

临床诊断和治疗可依据的最佳测试结果。

## 离群值

在一份数据中，与其他观察值具有明显不同特征的那些观察值。

## 缺失数据

安装研究方案要求收集但未观测到的数据。

## 数据清洗

检测和修正数据集合中错误数据项以及对数据进行平滑处理等操作的数据预处理过程。

## 标签

附加到一组数据元素的标识符。

## 数据采集

数据由生成装置按照数据采集规范生成，以数字化格式存储并传输到目标系统的过程。

## 数据脱敏

对敏感信息通过去标识化或者匿名化，实现敏感隐私数据的可靠保护。

## 数据标注

对数据进行分型，建立参考标注的过程。

## 标注任务

按照数据标注规范对指定数据集进行标注的过程。

## 标注工具

用于辅助标注/仲裁人员产生标注结果的一系列软件/硬件工具。

## 标注平台

开展标注任务的信息管理系统。

## 标注规则

数据需求方用于明确标注任务和标注数据的操作规范，应包含标注对象定义、所用标注工具和标注平台、标注格式、标注前的准备工作、标注后的处理工作等。

## 标注流程

产生标注结果需要遵循的步骤。

## 仲裁

在标注人员对原始数据的标注结果不一致时用于决定最终结果的过程。

## 仲裁方式

在标注人员对原始数据的标注结果不一致时用于决定最终结果的方式。

## 人员考核

是为了保证标注人员/仲裁人员的能力与标注要求一致的测试过程。

## 图像

物体通过感光材料、光电传感处理设备和计算机而重显的影响。

## 可靠性

在规定的条件下和规定的时间内，系统或部件执行所要求功能的能力。

## 完整性

保护资产准确性和完备性的性质。数据创建、传输或存储未经授权不得更改的属性。

## 一致性

在文档或系统部件的各部分之间，一致、标准化、无矛盾化的程度。

## 再现性

由不同的操作员按相同的方法，使用不同的测试或测量设施，对同一测试/测量对象进行观测以获得独立测试/测量结果，所获得的独立测试/测量结果间的一致程度。

## 鲁棒性/健壮性

在存在无效输入或急迫的环境条件下，系统或部件其功能正确的程度。

## 泛化性

在不主动修改(破坏)模型的前提下，被动接受不同的外界输入，也能得到相应的理想的效果。

## 保密性

信息不能对未授权的个人、实体或过程可用或泄露的特性。

## 可追溯性

对于人工智能系统，在整个生存周期，利益相关方应明确对须予考虑的重要事项均存档在案，帮助全面了解本系统的产出如何导出的性质。重要事项包括：数据来源，数据源确认，所实现的过程与决策等。人工智能系统对其决策过程及结果进行记录的特性。

## 真实性

一个实体正是其所声称实体的特性。

## Kappa系数

用于评价标注结果一致性的指标。

## 授权

获得访问数据和功能的权限。

## 网络安全

保护信息和系统不受未授权活动的一种状态，未授权活动包括访问、使用、披露、中断、修改、或销毁，以使保密性、完整性和可利用性的相关风险在整个生命周期内保持在可接受的水平。

## 隐私

不因不正当或非法收集和使用有关个人的数据而侵犯其私人生活或事务的自由。

## 批号

为了区分不同时间产生的数据，用批号进行区分溯源。

## 受试者

入组参加研究的患者。

## 灵敏度

真阳性样本占全体阳性样本的比例。

## 特异度

真阴性样本占全体阴性样本的比例。

## 审核

为获得客观证据并对其进行客观的评价，已确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

## 内审

内部审核，有时称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，内部审核可以由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。

## 外审

外部审核，有时称为第二方审核和第三方审核，第二方审核由组织的相关，如顾客或其他人员以相关方的名义进行，第三方由外部独立的审核组织进行。

## 最高管理者

在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

注1：本标准最高管理者是指院长、或者主管院领导或数据库负责人。

## 组织

为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

注1：本标准组织是指医疗机构或数据拥有方。

## 顾客

能够或实际接收为其提供的，或按其要求提供的产品或服务的个人或组织。

注1：本标准顾客是指人工智能产品拥有方。

## 供方

提供产品或服务的组织。

注1：本标准供方是指数据产生方，如放射科、病理科等。

## 质量

客体的一组固有特性满足要求的程度。

注1：“质量”可使用形容词来修饰，如：差、好或优秀。

## 管理体系

组织建立方针和目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。

注1：一个管理体系可以针对单一的领域或几个领域，如质量管理、人员管理或财务管理。

注2：管理体系要求规定了组织的结构、岗位和职责、策划、运行、方针、惯例、规则、理念、目标，以及实现这些目标的过程。

## 程序

为进行某项活动或过程所规定的途径。

# 数据库建设要求

## 机构人员

### 机构要求

数据制造者应是数据拥有机构，并满足以下要求：

- 具有医疗机构相关执照许可；

- 具有伦理委员会；

- 具有相关数据来源科室。

### 人员要求

从事数据库管理、采集、标注、预处理、脱敏、评估、仲裁人员，应满足以下要求

- 数据库管理者应为机构科室主任及以上行政职务，副主任以上职称，10年以上相关专业工作经验；

- 数据采集、标注、预处理、脱敏人员应为数据库制造者人员，并有临床医学相关专业研究生及以上学历或住院医师及以上职称，两年及以上相关专业工作经验；

- 数据评估审核人员应为数据库制造者人员，并具有主治医师及以上职称，5年以上相关专业工作经验；

- 仲裁应具有副主任及以上职称，具有三甲医院10年以上相关专业工作经验。

## 设备要求

数据库设备应根据数据库建设规模、建设类型进行相应设备配套，并满足以下要求：

- 数据库建设所需设备处于有效期内并经过验证与确认；

- 数据收集设备应具有临床代表性，满足临床使用需求，并尽量多样性；

- 数据预处理设备应具有去噪声和无关数据的功能；

- 标注显示器应为彩色显示器，分辨率大于1366*768，使用尺寸大于15英寸；

- 数据传输必须符合相关传输端口协议要求，存储在具有高安全等级（不低于三级）数据平台。

# 数据要求

## 数据采集要求

数据采集应当详细记录采集过程，包括数据来源医疗机构、来源设备属性、采集时间、采集数量、操作医生、采集形式、影像属性、完整性以及相关的人口学基线等情况应尽可能详细。

- 数据来源应明确所属医疗机构、来源方式；

- 采集设备应具有临床代表性，满足临床使用需求，并详细记录采集设备的具体型号以及影像留取时采集设备的相关配置参数；

- 实施采集的人员应符合4.1.2要求，并经过培训考核；

- 为避免数据选择性录入造成的可能偏倚，采集前应根据任务目标确定具体的顺序与排除标准，连续的纳入病例材料，避免主观选择造成偏倚；

- 应制定数据采集命名与验收规则，符合要求才可纳入。

## 数据标注要求

数据标注应当详细记录标注的详细过程，规定标注人员、标注设备、标注过程管理、标注质量评估、入库规则。

- 标注人员应包含标注医师、评估医生、仲裁专家三种级别医师参加，所有标注人员应熟悉标注软件，在进行标注前进行培训且考核合格，标注人员资质应满足4.1.2要求。

- 应使用专用标注系统，标注应形成工作日志；

- 标注数据及原始数据的上传、交换、存储和下载须具备专门的数据安全保护措施；

- 为了保证标注数据及数据库的准确性，由考核合格的评估专家对标注质量进行评估；

- 标注过程应保证其过程可追溯；

- 标注完成的数据应进行入库管理，制定入库规则。

## 数据脱敏要求

数据脱敏应详细记录数据脱敏过程，规定数据脱敏原则、脱敏类型、脱敏规则、脱敏程度、脱敏流程、脱敏方法。

- 负责数据脱敏人员应符合4.1.2要求，并经过培训考核；

- 数据脱敏算法通过应当是不可逆的，必须放置非敏感数据推断、重建敏感原始数据、脱敏后的数据应具有元数据的大部分特征，对所有可生产敏感数据的非敏感字段同样进行脱敏处理，脱敏过程应是自动化、可重复的；

- 数据脱敏可分为静态数据脱敏和动态数据脱敏，两者主要区别是，是否可使用敏感数据当时进行脱敏；

- 数据脱敏规则可分为可恢复与不可恢复两类，可恢复类是指脱敏后的数据通过一定的方式，可恢复成原来的敏感数据，不可恢复类是指脱敏后的数据被脱敏部分使用任何方式都不能恢复；

- 脱敏承担可分为完全脱敏，部分脱敏，原始信息中包含的敏感信息已被移除，无法通过处理后的数据得到敏感信息，或通过巨大经济代价、时间代价才能得到敏感信息；

- 应根据数据特性制定数据脱敏流程；

- 数据敏感的方法有替换、无效化、置乱、均值化、反推断、偏倚、对称加密、基于其他参考信息进行屏蔽、限制返回行数等，应根据数据特性选择适合的数据脱敏方法。

## 数据预处理要求

数据预处理是指对所收集数据进行分类或分组前所做的审核、筛选、排序等必要的处理，数据预处理的方法主要包括数据处理（滤波、增强、重采样、尺寸裁剪、均一化）与数据清洗（去噪声和无关数据）。

- 负责数据预处理人员应符合4.1.2要求，并经过培训考核；

- 数据预处理软件应具备数据抽取(Extraction)、数据转换(Transformation)和数据加载(Loading)功能；

- 数据清洗由图像处理员去除质量差的数据，通过目测对图像质量进行评估。

## 数据审核要求

数据审核是指对数据标注质量进行审核，数据审核应规定审核类型、审核人员管理、审核准则。

- 数据审核可分为内审与外审，内审是指数据库制造者内部人员审核，外审是指数据库制造者外具有丰富经验的国内知名同行专家审核；

- 数据审核人员应熟悉标注软件的使用，在进行审核前经过培训且考核通过，内审人员应符合4.1.2要求，外审人员应是主任医师职称，工作年限不少于15年，工作医院为三甲；

- 根据数据特性，制定数据审核准则。

## 数据安全控制要求

数据安全控制应规定数据传输安全、数据信息分级、数据保密性安全、数据完整性安全、数据信息备份与恢复安全。

- 数据信息在存储和传输时必要去加密并使用数字签名，以确保信息的不可否认性；

- 数据根据法律要求、敏感程度及关键程度进行分级，可分为高中低三级；

- 数据应当使用加密措施对数据进行保密，加密安全措施可分为密码安全及密匙安全；

- 数据信息备份应采用性能可靠、不宜损坏的介质或者云端进行备份保存。

## 数据管理要求

数据库的管理应当规定了数据安全等级、数据上传、数据交换、数据存储、数据下载、数据集划分、划分依据、数据动态更新。

- 标注数据及原始数据的上传、交换、存储和下载须具备专门的数据安全保护措施，其中标注数据及原始数据必须存储在具有高安全等级（不低于三级）；

- 数据集应根据数据特性、预期用途进行划分，并确保数据两两无交集；应当通过统计学方法，计算确定数据库样本量及各数据集的分配，从而控制抽样误差，数据的分布情况应当符合目标疾病的流行病学特征；

- 为保证数据具有持续的多样性和封闭性，应根据临床需求，定期动态更新数据。

## 数据准确性要求

数据与真值相符合的程度应符合数据库制造者声称的准确性，例如：

- 记录临床观测结果的准确性；

- 记录实验室建议结果的准确性；

- 记录临床结论或参考标注的准确性；

- 记录其他相关信息的准确性；

- 文字描述应准确、清晰、无歧视；

- 影像及其检查报告的准确性；

- 病例检查报告的准确性；

- 采集设备有效性；

- 人员操作的有效性。

## 数据一致性要求

数据库的内部一致程度和外部一致程度均应符合数据库制造者声称的一致性指标。

内部一致性指的是相同来源数据之间的相关性，如:

- 同一数据元在数据库声明周期不同阶段应保持一致；

- 数据的特征应保持一致；

- 数据的采集、预处理、标注方法应保持一致；

- 原始记录、中间记录与最终记录应保持一致。

外部一致性指的是不同来源数据之间的相关性，如：

- 不同来源的数据应在数据特征方面保持一致；

- 不同来源数据在采集、标注环境应依从相同的法规、技术标准、医学规范或其他文献要求。

## 数据确实性要求

数据应当是真实和可信的，如：

- 遗传资源应来自真实的临床数据采集流程；适当时，数据采集涉及的设备、人员、方法应当符合技术标准、临床规范和专家共识；

- 非遗传资源应来自可溯源的实验、模型、数据扩增等活动。

## 数据时效性要求

数据的采集、标注、流转、归档、变更等活动应遵守数据库制造者声称的时限。动态数据库应明确数据的更新周期、更新方法和更新比例。若数据涉及临床诊断、质量中的动态时序过程，应证明数据在临床时效上的合理性。

## 数据可访问性要求

数据库制造者应明确数据库访问控制等级，适当时，制定明确的访问控制策略。

数据库可被访问的程度应满足数据库的预期用途和临床适用范围，可支持多种灵活的访问方式，包括本地访问和远程访问方式，非必要情况下不应扩大访问权限。

## 数据保密性要求

数据库制造者应制定明确的信息安全策略，对数据库的保密性负责。

封闭使用的数据库应具有数据库授权访问机制、隔离保护机制，开发与使用过程应防止数据泄露、数据篡改、数据丢失，以文件形式记录脱敏、网络安全、物理隔离、数据审计等关键措施。

在数据集开发、管理、使用过程中，数据集制造者宜保证数据访问踪迹和数据变更踪迹的可审计性，如：

- 原始数据来源、合规性证明；

- 数据采集活动记录；

- 人员管理记录；

- 数据标注流程记录；

- 数据流通记录；

- 标注工具使用记录；

- 数据库标注结果的统计信息查询、包括标注进展、标签统计、标注者进展统计；

- 数据预处理记录；

- 数据脱敏记录；

- 数据服务异常与故障记录；

- 数据维护与备份记录；

- 数据更新记录。

## 数据可移植性要求

数据能被存储、替换或从一个系统转移到另一个系统并保持已有质量的程度应符合数据集制造者声称的水平。

## 数据可恢复性要求

适当时，数据库在使用过程中保持质量并抵御失效事件的程度应符合数据库制造者声称的水平。

## 数据代表性要求

数据库的数据特征层次、流行病学统计、样本来源多样性、数据多样性等应符合数据库制造者声称的临床适用场景。